## Catálogo
Código de producto | Nombre | Marca | Código de la marca | Gama | Precio | Moneda | Plazo (días) | Vigencia | Publicado | Componente base | Atributos | Vínculo
SCH-MCCB-4P40050-S | Caja moldeada 4P 400 50 ComPacT NSX | Schneider | SCH | ComPacT NSX | 2890000 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Interruptor automático en caja moldeada | 4P · 400 A · 50 kA | Vinculado por IA
CHI-MCCB-4P40050-S | Caja moldeada 4P 400 50 NXM | Chint | CHI | NXM | 1820700 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Interruptor automático en caja moldeada | 4P · 400 A · 50 kA | Vinculado por IA
SCH-MCCB-4P25036-S | Caja moldeada 4P 250 36 ComPacT NSX | Schneider | SCH | ComPacT NSX | 1640000 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Interruptor automático en caja moldeada | 4P · 250 A · 36 kA | Vinculado por IA
CHI-MCCB-4P25036-S | Caja moldeada 4P 250 36 NXM | Chint | CHI | NXM | 1033200 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Interruptor automático en caja moldeada | 4P · 250 A · 36 kA | Vinculado por IA
SCH-SEC-4P400-S | Seccionador 4P 400 INS | Schneider | SCH | INS | 920000 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Seccionador bajo carga | 4P · 400 A | Vinculado por IA
CHI-SEC-4P400-S | Seccionador 4P 400 NH40 | Chint | CHI | NH40 | 579600 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Seccionador bajo carga | 4P · 400 A | Vinculado por IA
SCH-SEC-4P125-S | Seccionador 4P 125 INS | Schneider | SCH | INS | 312000 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Seccionador bajo carga | 4P · 125 A | Vinculado por IA
CHI-SEC-4P125-S | Seccionador 4P 125 NH40 | Chint | CHI | NH40 | 196560 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Seccionador bajo carga | 4P · 125 A | Vinculado por IA
SCH-ITM-4P63C-S | Térmica 4P 63 C Acti9 iC60N | Schneider | SCH | Acti9 iC60N | 192000 | ARS | 2 | 2026-11-30 | Sí |  |  | Por leer
CHI-ITM-4P63C-S | Térmica 4P 63 C NXB-63 | Chint | CHI | NXB-63 | 117180 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor termomagnético | 4P · 63 A · curva C | Vinculado por IA
SCH-ITM-4P32C-S | Térmica 4P 32 C Acti9 iC60N | Schneider | SCH | Acti9 iC60N | 131000 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor termomagnético | 4P · 32 A · curva C | Vinculado por IA
CHI-ITM-4P32C-S | Térmica 4P 32 C NXB-63 | Chint | CHI | NXB-63 | 82530 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor termomagnético | 4P · 32 A · curva C | Vinculado por IA
SCH-ITM-2P20C-S | Térmica 2P 20 C Acti9 iC60N | Schneider | SCH | Acti9 iC60N | 46500 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor termomagnético | 2P · 20 A · curva C | Vinculado por IA
CHI-ITM-2P20C-S | Térmica 2P 20 C NXB-63 | Chint | CHI | NXB-63 | 29300 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor termomagnético | 2P · 20 A · curva C | Vinculado por IA
SCH-ITM-1P+N10C-S | Térmica 1P+N 10 C Acti9 iC60N | Schneider | SCH | Acti9 iC60N | 23800 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor termomagnético | 1P+N · 10 A · curva C | Vinculado por IA
CHI-ITM-1P+N10C-S | Térmica 1P+N 10 C NXB-63 | Chint | CHI | NXB-63 | 14990 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor termomagnético | 1P+N · 10 A · curva C | Vinculado por IA
SCH-ITM-1P+N16C-S | Térmica 1P+N 16 C Acti9 iC60N | Schneider | SCH | Acti9 iC60N | 24600 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor termomagnético | 1P+N · 16 A · curva C | Vinculado por IA
CHI-ITM-1P+N16C-S | Térmica 1P+N 16 C NXB-63 | Chint | CHI | NXB-63 | 15500 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor termomagnético | 1P+N · 16 A · curva C | Vinculado por IA
SCH-DIF-4P4030-S | Diferencial 4P 40 30 Acti9 iID | Schneider | SCH | Acti9 iID | 220420 | ARS | 2 | 2026-11-30 | Sí | Interruptor diferencial | 4P · 40 A · 30 mA | Vinculado por IA
CHI-DIF-4P4030-S | Diferencial 4P 40 30 NXBLE | Chint | CHI | NXBLE | 134820 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor diferencial | 4P · 40 A · 30 mA | Vinculado por IA
SCH-DIF-4P6330-S | Diferencial 4P 63 30 Acti9 iID | Schneider | SCH | Acti9 iID | 262000 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor diferencial | 4P · 63 A · 30 mA | Vinculado por IA
CHI-DIF-4P6330-S | Diferencial 4P 63 30 NXBLE | Chint | CHI | NXBLE | 165060 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor diferencial | 4P · 63 A · 30 mA | Vinculado por IA
SCH-DIF-4P63300-S | Diferencial 4P 63 300 Acti9 iID | Schneider | SCH | Acti9 iID | 248000 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor diferencial | 4P · 63 A · 300 mA | Vinculado por IA
CHI-DIF-4P63300-S | Diferencial 4P 63 300 NXBLE | Chint | CHI | NXBLE | 156240 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor diferencial | 4P · 63 A · 300 mA | Vinculado por IA
SCH-DIF-2P2530-S | Diferencial 2P 25 30 Acti9 iID | Schneider | SCH | Acti9 iID | 98500 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor diferencial | 2P · 25 A · 30 mA | Vinculado por IA
CHI-DIF-2P2530-S | Diferencial 2P 25 30 NXBLE | Chint | CHI | NXBLE | 62060 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Interruptor diferencial | 2P · 25 A · 30 mA | Vinculado por IA
SCH-DPS-4P40-S | Descargador 4P 40 iPRD | Schneider | SCH | iPRD | 188000 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Descargador de sobretensión | 4P · 40 kA | Vinculado por IA
CHI-DPS-4P40-S | Descargador 4P 40 NU6 | Chint | CHI | NU6 | 118440 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Descargador de sobretensión | 4P · 40 kA | Vinculado por IA
SCH-CONT-4P25220Vca-S | Contactor 4P 25 220 Vca TeSys D | Schneider | SCH | TeSys D | 142000 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Contactor | 4P · 25 A · 220 Vca | Vinculado por IA
CHI-CONT-4P25220Vca-S | Contactor 4P 25 220 Vca NXC | Chint | CHI | NXC | 89460 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Contactor | 4P · 25 A · 220 Vca | Vinculado por IA
SCH-MULTI-ModbusRTU-S | Multimedidor Modbus RTU PowerLogic PM | Schneider | SCH | PowerLogic PM | 468000 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Multimedidor | Modbus RTU | Vinculado por IA
CHI-MULTI-ModbusRTU-S | Multimedidor Modbus RTU DTSU | Chint | CHI | DTSU | 294840 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Multimedidor | Modbus RTU | Vinculado por IA
SCH-PILOTO-Rojo220V-S | Ojo de buey Rojo 220 V Harmony XB7 | Schneider | SCH | Harmony XB7 | 7400 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Ojo de buey (señalización) | Rojo · 220 V | Vinculado por IA
CHI-PILOTO-Rojo220V-S | Ojo de buey Rojo 220 V ND16 | Chint | CHI | ND16 | 4660 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Ojo de buey (señalización) | Rojo · 220 V | Vinculado por IA
SCH-PILOTO-Verde220V-S | Ojo de buey Verde 220 V Harmony XB7 | Schneider | SCH | Harmony XB7 | 7400 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Ojo de buey (señalización) | Verde · 220 V | Vinculado por IA
CHI-PILOTO-Verde220V-S | Ojo de buey Verde 220 V ND16 | Chint | CHI | ND16 | 4660 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Ojo de buey (señalización) | Verde · 220 V | Vinculado por IA
SCH-GAB-IP552000800-S | Gabinete IP55 2000×800 Spacial | Schneider | SCH | Spacial | 3150000 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Gabinete metálico | IP55 · 2000×800 mm | Vinculado por IA
CHI-GAB-IP552000800-S | Gabinete IP55 2000×800 NX | Chint | CHI | NX | 1984500 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Gabinete metálico | IP55 · 2000×800 mm | Vinculado por IA
SCH-GAB-IP43800600-S | Gabinete IP43 800×600 Spacial | Schneider | SCH | Spacial | 486000 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Gabinete metálico | IP43 · 800×600 mm | Vinculado por IA
CHI-GAB-IP43800600-S | Gabinete IP43 800×600 NX | Chint | CHI | NX | 306180 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Gabinete metálico | IP43 · 800×600 mm | Vinculado por IA
SCH-GAB-IP431200800-S | Gabinete IP43 1200×800 Spacial | Schneider | SCH | Spacial | 842000 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Gabinete metálico | IP43 · 1200×800 mm | Vinculado por IA
CHI-GAB-IP431200800-S | Gabinete IP43 1200×800 NX | Chint | CHI | NX | 530460 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Gabinete metálico | IP43 · 1200×800 mm | Vinculado por IA
SCH-GAB-IP65800600-S | Gabinete IP65 800×600 Spacial | Schneider | SCH | Spacial | 690000 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Gabinete metálico | IP65 · 800×600 mm | Vinculado por IA
CHI-GAB-IP65800600-S | Gabinete IP65 800×600 NX | Chint | CHI | NX | 434700 | ARS | 8 | 2026-10-31 | No | Gabinete metálico | IP65 · 800×600 mm | Vinculado por IA
SCH-BORNE-4-S | Borne 4 Linergy | Schneider | SCH | Linergy | 1450 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Borne de riel DIN | 4 mm² | Vinculado por IA
CHI-BORNE-4-S | Borne 4 JXB | Chint | CHI | JXB | 910 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Borne de riel DIN | 4 mm² | Vinculado por IA
SCH-BORNE-10-S | Borne 10 Linergy | Schneider | SCH | Linergy | 2380 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Borne de riel DIN | 10 mm² | Vinculado por IA
CHI-BORNE-10-S | Borne 10 JXB | Chint | CHI | JXB | 1500 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Borne de riel DIN | 10 mm² | Vinculado por IA
SCH-BORNE-35-S | Borne 35 Linergy | Schneider | SCH | Linergy | 6100 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Borne de riel DIN | 35 mm² | Vinculado por IA
CHI-BORNE-35-S | Borne 35 JXB | Chint | CHI | JXB | 3840 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No | Borne de riel DIN | 35 mm² | Vinculado por IA
SCH-A9R-4P40-300 | DIF. 4X40 300MA ACTI9 SUPERINMUNIZADO | Schneider | SCH | Acti9 | 246170 | ARS | 3 | 2026-11-30 | Sí |  |  | Por leer
CHI-NXB-3X50 | TERMICA NXB 3X50 CURVA C 6KA | Chint | CHI | NXB | 59950 | ARS | 2 | 2026-11-30 | Sí | Interruptor termomagnético | 3P · 63 A · curva C | Vinculado a mano
SCH-XB7-AMB-24 | PILOTO LED AMBAR 24V 22MM | Schneider | SCH | Harmony | 6900 | ARS | 2 | 2026-10-31 | No |  |  | Por leer
SCH-A9F-2P20-C | TERMICA 2X20 C 6KA ACTI9 | Schneider | SCH |  | 50100 | ARS | 2 | 2026-12-15 | Sí |  |  | Por leer
CHI-NXC-4P25-220 | CONTACTOR 4P 25A BOBINA 220VCA NXC | Chint | CHI | NXC | 89460 | ARS | 4 | 2026-11-30 | Sí |  |  | Por leer
SCH-XB7-VER-24 | PILOTO LED VERDE 24V 22MM |  | SCH | Harmony | 7100 | ARS | 2 | 2026-11-30 | Sí |  |  | Por leer
NEW-001 | BORNE 4MM2, GRIS | Schneider | SCH |  | 1500.5 | ARS | 1 |  | Sí |  |  | Por leer