## Resumen
Concepto | Fórmula | ARS
Materiales | 18 líneas | 16116530
Mano de obra | 7 tableros × 32 h × 21500 | 4816000
Accesorios y cableado | 6 % × materiales | 966991.8
Cobertura por inflación | No aplicada | 0
Contingencia | 5 % × subtotal | 1094976.09
Costo total | suma | 22994497.89
Margen | 30 % del precio | 9854784.81
Precio de venta | costo total / (1 − 30 %) | 32849282.7
Markup sobre costo (%) | margen / costo total | 42.8571
Riesgo de deriva | 2.4 % × 7/30 × materiales | 90252.568
Deriva no cubierta | igual a la deriva | 90252.568
Ganancia después de deriva | margen − deriva no cubierta | 9764532.242
Precio mínimo para no perder | costo total + deriva no cubierta | 23084750.458
Materiales confirmados (pedido + oferta) |  | 0
Materiales a precio de referencia |  | 15861530
Materiales a precio manual |  | 255000
Líneas sin precio (cantidad) |  | 0

## Materiales
Línea | Material | Familia | Marca | Cantidad | Precio unitario ARS | Subtotal ARS | Procedencia | Distribuidor | Referencia | Vigencia
b1 | Caja moldeada 4P · 400 A · 50 kA · Termomagnética | Protección | Schneider | 1 | 2890000 | 2890000 | Precio de referencia | Distribuidora Sur Eléctrica | Catálogo SCH-MCCB-4P40050-S | 2026-10-31
b2 | Seccionador 4P · 400 A | Maniobra | Schneider | 1 | 920000 | 920000 | Precio de referencia | Distribuidora Sur Eléctrica | Catálogo SCH-SEC-4P400-S | 2026-10-31
b3 | Descargador 4P · 40 kA | Protección | Cualquier marca | 2 | 118440 | 236880 | Precio de referencia | Distribuidora Sur Eléctrica | Catálogo CHI-DPS-4P40-S | 2026-10-31
b4 | Multimedidor Modbus RTU | Medición | Schneider | 2 | 468000 | 936000 | Precio de referencia | Distribuidora Sur Eléctrica | Catálogo SCH-MULTI-ModbusRTU-S | 2026-10-31
b5 | Térmica 4P · 63 A · curva C | Protección | Schneider | 5 | 186000 | 930000 | Precio de referencia | Distribuidora Sur Eléctrica | Catálogo SCH-ITM-4P63C-S | 2026-10-31
b6 | Térmica 4P · 32 A · curva C | Protección | Schneider | 8 | 131000 | 1048000 | Precio de referencia | Distribuidora Sur Eléctrica | Catálogo SCH-ITM-4P32C-S | 2026-10-31
b7 | Diferencial 4P · 63 A | Protección | Schneider | 1 | 255000 | 255000 | Precio manual |  | Cargado a mano en el presupuesto
b8 | Diferencial 4P · 40 A · 30 mA | Protección | Schneider | 6 | 214000 | 1284000 | Precio de referencia | Distribuidora Sur Eléctrica | Catálogo SCH-DIF-4P4030-S | 2026-10-31
b9 | Diferencial 2P · 25 A · 30 mA · A | Protección | Sin decidir | 18 | 58950 | 1061100 | Precio de referencia | Norte Materiales Eléctricos | Catálogo CHI-DIF-2P2530-N | 2026-10-31
b10 | Térmica 1P+N · 10 A · curva C | Protección | Cualquier marca | 36 | 14240 | 512640 | Precio de referencia | Norte Materiales Eléctricos | Catálogo CHI-ITM-1P+N10C-N | 2026-10-31
b11 | Térmica 1P+N · 16 A · curva C | Protección | Cualquier marca | 26 | 14720 | 382720 | Precio de referencia | Norte Materiales Eléctricos | Catálogo CHI-ITM-1P+N16C-N | 2026-10-31
b12 | Térmica 2P · 20 A · curva C | Protección | Sin decidir | 8 | 27830 | 222640 | Precio de referencia | Norte Materiales Eléctricos | Catálogo CHI-ITM-2P20C-N | 2026-10-31
b13 | Contactor 4P · 25 A · 220 Vca | Maniobra | Schneider | 2 | 142000 | 284000 | Precio de referencia | Distribuidora Sur Eléctrica | Catálogo SCH-CONT-4P25220Vca-S | 2026-10-31
b14 | Ojo de buey Rojo · 220 V | Señalización | Cualquier marca | 18 | 4430 | 79740 | Precio de referencia | Norte Materiales Eléctricos | Catálogo CHI-PILOTO-Rojo220V-N | 2026-10-31
b15 | Ojo de buey Verde · 220 V | Señalización | Cualquier marca | 3 | 4430 | 13290 | Precio de referencia | Norte Materiales Eléctricos | Catálogo CHI-PILOTO-Verde220V-N | 2026-10-31
b16 | Gabinete IP55 · 2000×800 mm | Envolvente | Schneider | 1 | 3150000 | 3150000 | Precio de referencia | Distribuidora Sur Eléctrica | Catálogo SCH-GAB-IP552000800-S | 2026-10-31
b17 | Gabinete IP43 · 800×600 mm | Envolvente | Cualquier marca | 6 | 290870 | 1745220 | Precio de referencia | Norte Materiales Eléctricos | Catálogo CHI-GAB-IP43800600-N | 2026-10-31
b18 | Borne 4 mm² | Conexionado | Cualquier marca | 190 | 870 | 165300 | Precio de referencia | Norte Materiales Eléctricos | Catálogo CHI-BORNE-4-N | 2026-10-31

## Tableros
Tablero | Descripción | Repeticiones | Materiales ARS | Mano de obra ARS
TGBT | Tablero general de baja tensión | 1 | 9378900 | 688000
TS-PB | Tablero seccional planta baja | 1 | 1529520 | 688000
TS-P tipo | Tablero seccional piso tipo (1.º a 4.º) | 4 | 3736280 | 2752000
TDE | Tablero de emergencia | 1 | 1471830 | 688000

## Parámetros
Parámetro | Valor | Unidad
Horas de armado por tablero | 32 | h
Costo hora de taller | 21500 | ARS/h
Accesorios y cableado | 6 | % s/ mat.
Contingencia | 5 | % s/ costo
Margen objetivo | 30 | % s/ precio
Validez del presupuesto | 7 | días
Inflación mensual esperada (supuesto) | 2.4 | % mensual
Escenario | Base
Obra | Clínica San Martín · Etapa 1
Cliente | Constructora Paraná SA
Fecha | 2026-09-30
Válido hasta | 2026-10-07
Cotización USD (simulada) | 1245 | ARS

## Sensibilidad
Validez (días) | Deriva no cubierta ARS | Precio ARS | Ganancia después de deriva ARS | Margen real %
7 | 90252.568 | 32849282.7 | 9764532.242 | 29.7253
15 | 193398.36 | 32849282.7 | 9661386.45 | 29.4113
30 | 386796.72 | 32849282.7 | 9467988.09 | 28.8225
45 | 580195.08 | 32849282.7 | 9274589.73 | 28.2338
60 | 773593.44 | 32849282.7 | 9081191.37 | 27.645
90 | 1160390.16 | 32849282.7 | 8694394.65 | 26.4675